КЕРІВНИК РОБІТ

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції

СOVID -19 на території Полтавської області.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 січня  2021 р                         Полтава                                              №154

Про виконання невідкладних заходів на щодо підготовки лікувально-профі-лактичних закладів області що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2 до роботи в умовах погіршення погодних умов.

Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.12.2014 р. № 1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492, з метою покращення якості надання медичної допомоги населенню у зв’язку з значним погіршенням погодних умов на території Полтавської області:

1. Керівникам робіт з ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19  на території міст, районів Полтавської області:

1.1 Забезпечити проведення технічного аудиту систем медичного газопостачання в приміщеннях стаціонарів , у яких надається медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 в разі необхідності вжити всіх заходів для недопущення випадків обмерзання редукційного обладнання та трубопроводів, які можуть  призводити до перебоїв у постачанні необхідних обсягів медичного кисню та у забезпеченні його подачі. Провести  утеплення редукційного обладнання та трубопроводів.

1.2 Забезпечити готовність електромережі у закладах охорони здоров’я , визначених для госпіталізації хворих на СOVID-19, до роботи в умовах підвищеного навантаження у разі ускладнення погодних умов. Перевірити стан  автономних агрегатів енергоживлення їх готовність до роботи та наявність пального для забезпечення їх роботи в умовах аварійного відключення енергоживлення.

1.3. При виникненні проблемних питань які  неможливо вирішити  на території відповідальності  негайно   доповідати  до штабу з  ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19  на території Полтавської області .

1.4 Про проведену роботу доповісти до 15.00 16.01.2021 р. до штабу з  ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19  на території Полтавської області

2. Загальний контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Дмитро ЛУНІН